**لوله های چسبی نانو مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی بر اساس استاندارد ملی (EN12200 – ISIRI 9119)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **محصول** | **قطر خارجی (mm)** | **ضخامت (mm)** | **فشار PN))** | **قیمت** |
| 1 | **لوله نانو فاضلابی گلسار پلیمر گلپایگان GPG** | 40 | 3 | 16 | **528.000** |
| 2 | 50 | 3 | 12.5 | **690.000** |
| 3 | 63 | 3 | 10 | **868.000** |
| 4 | 75 | 3 | 6 | **1.090.000** |
| 5 | 90 | 3 | 6 | **1.268.000** |
| 6 | 110 | 3.2 | 6 | **1.638.000** |
| 7 | 125 | 3.2 | 6 | **1.948.000** |
| 8 | 160 | 4 | 4 | **3.128.000** |
| 9 | 200 | 4 | 5.1 | **3.690.000** |

**لوله های ناودانی – هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN12200 – ISIRI 9119)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **محصول** | **قطر خارجی (mm)** | **ضخامت (mm)** | **فشار** | **قیمت** |
| 1 | **لوله معمولی گلسار پلیمر گلپایگان GPG** | 63 | 1.9 |  | **548.000** |
| 2 | 90 | 1.8 |  | **768.000** |
| 3 | 110 | 2.2 |  | **1.120.000** |
| 4 | 125 | 2.5 |  | **1.458.000** |
| 5 | 160 | 3.2 |  | **2.450.000** |

**اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی (EN12200 – ISIRI 9119)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **محصول** | **قطر خارجی (mm)** | **ضخامت (mm)** | **تعداد در کارتن** | **قیمت** |
| 1 | **زانو 45 درجه** | 63 | 3 | 120 | **43.800** |
| 2 | 90 | 3 | 60 | **69.000** |
| 3 | 110 | 3.2 | 50 | **107.000** |
| 4 | 125 | 3.2 | 44 | **129.000** |
| 5 | 160 | 3.2 | 24 | **245.000** |
| 6 | **زانو 45 درجه دو سر کوپل** | 63 | 3 | 90 | **44.500** |
| 7 | 110 | 3.2 | 45 | **115.000** |
| **8** | **زانو 90 درجه** | 63 | 3 | 110 | **46.800** |
| **9** | 90 | 3 | 80 | **93.000** |
| **10** | 110 | 3.2 | 40 | **126.000** |
| **11** | 125 | 3.2 | 32 | **159.000** |
| **12** | 160 | 3.2 | 16 | **285.000** |
| **1** | **سیفون** | 63 | 3 | 65 | **62.500** |
| **2** | 75 | 3 | 80 | **128.000** |
| **3** | 90 | 3 | 40 | **145.000** |
| **4** | 110\*110 | 3.2 | 25 | **238.000** |
| **5** | 110\*125 | 3.2 | 23 | **259.000** |
| **ردیف** | **محصول** | **قطر خارجی (mm)** | **ضخامت (mm)** | **تعداد در کارتن** | **قیمت** |
| **1** | **سراه 45 درجه** | 63 | 3 | 50 | **81.500** |
| **2** | 90 | 3 | 37 | **148.000** |
| **3** | 110 | 3.2 | 20 | **218.000** |
| **4** | 125 | 3.2 | 16 | **297.000** |
| **5** | 160 | 3.2 | 7 | **465.000** |
| **6** | **سه سر کوپل** | 110 | 3.2 | 19 | **238.000** |
| **1** | **سراه تبدیل 45 درجه** | 63\*90 | 3 | 55 | **116.500** |
| **2** | 63\*110 | 3.2 | 42 | **148.000** |
| **3** | 90\*110 | 3.2 | 25 | **179.000** |
| **4** | 110\*125 | 3.2 | 16 | **256.000** |
| **5** | 125\*160 | 3.2 | 9 | **420.000** |
| **6** | **سه سر کوپل** | 63\*110 | 3.2 | 34 | **168.000** |
| **1** | **سراه 90 درجه** | 63 | 3 | 65 | **68.000** |
| **2** | 90 | 3 | 45 | **125.000** |
| **3** | 110 | 3.2 | 25 | **178.000** |
| **4** | **سراه خم 5/87** | 110 | 3.2 | 25 | **219.000** |
| **1** | **سراه تبدیل 90 درجه** | 63\*90 | 3 | 64 | **98.000** |
| **2** | 63\*110 | 3.2 | 46 | **119.000** |
| **3** | 90\*110 | 3.2 | 36 | **168.000** |
| **1** | **تبدیل** | 63\*90 | 3 | 96 | **49.500** |
| **2** | 63\*110 | 3.2 | 60 | **71.500** |
| **3** | 90\*110 | 3.2 | 60 | **74.500** |
| **4** | 110\*125 | 3.2 | 60 | **89.500** |
| **5** | **سراه خم بازدید** | 110 | 3.2 | 20 | **284.000** |
| **6** | **رابط دریچه بازدید** | 110 | 3.2 | 56 | **139.000** |
| **7** | **سوکت** **ترمزدار و بدون ترمز** | 63 | 3 | 150 | **29.000** |
| **8** | 75 | 3 | 120 | **36.500** |
| **9** | 90 | 3 | 60 | **47.000** |
| **10** | 110 | 3.2 | 70 | **63.500** |
| **11** | 125 | 3.2 | 48 | **79.000** |
| **12** | **درپوش گپ دوکاره – کوپله و لوله** | 63 | 3 | 300 | **21.500** |
| **13** | 90 | 3 | 300 | **42.000** |
| **14** | 110 | 3.2 | 150 | **58.000** |
|  | 125 | 3.2 | 90 | **89.000** |